## rekapitulace
REKAPITULACE
Nástavba a stavební úpravy pavilonů
ZŠ Čerčany, Sokolská 180
SLABOPROUD
část objektu C2
část EPS (elektrická požární signalizace)
část SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ
P.Č. | Popis | Cena
1000 | EPS | 0
2100 | STK | 0
2200 | PbATÚ - (Pobočková telefonní ústředna) | 0
2300 | DT domácí telefon | 0
2350 | Vybavení dveří pro ovládání | 0
2400 | Rozvody TV signálu | 0
2500 | Rozvody jednotného času a zvonku | 0
2600 | Rozvody školního rozhlasu | 0
2700 | Signalizace z imobilních WC | 0
2800 | Vybavení učeben (lokální ozvučení ) | 0
2900 | Aktivní prvky datové sítě | 0
3100 | EZS zařízení | 0
3200 | ACS (přístupový systém) | 0
3300 | CCTV (průmyslová televize) | 0
4000 | Nosné a úložné konstrukce | 0
| CELKEM (CENA BEZ DPH) | 0

## EPS
Nástavba a stavební úpravy pavilonů
ZŠ Čerčany, Sokolská 180
SLABOPROUD
část objektu C2
část EPS (elektrická požární signalizace)
ČÍSLO DLE SPECIFIKACE | Položka | M.j. | Poč.m.j. C2 | Materiál |  | Práce |  | CELKEM
|  |  |  | Cena/m.j. | Celkem | Cena/m.j.
1100 | EPS | [6 empty] | 0
1101 | ÚSTŘEDNA EPS
1108 | Extervní ovládací panel a OPPO
1112 | Automatické hlásiče a příslušenství
1113 | Multisenzorový hlásič s izolátorem | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1114 | Sokl pro multisenzorový hlásič | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1115 | Popisný štítek pro sokl | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1116 | Tlačítkový hlásič - červený, IP24 s izolátorem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1118 | Automatické hlásiče a příslušenství
1150 | EPS - napojení na PCO | [6 empty] | 0
1200 | EPS - Provozní dokumentace | [6 empty] | 0
1300 | EPS - Kabely, trubky, pomocný materiál
1301 | MATERIÁL - KABEL kruhového vedení bez požární funkčností 1x2x0,8 (bezhalogenový) | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
1302 | MATERIÁL - KABEL kruhového vedení s požární funkčností a 45 min. Kabel pro instalaci EPS PH 180, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
1303 | MATERIÁL - KABEL PRO ovládánís požární funkčností a 45min. 1x2x0.8 B2caS1D0 | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
1305 | MATERIÁL - KABEL PRO OPPO a TABLO s požární funkčností a 45min. 1x2x0.8 B2caS1D0 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
1306 | MATERIÁL - KABEL PRO KTPO s požární funkčností a 45 min. 5x2x0.8 B2caS1D0 | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
1307 | MATERIÁL - KABEL OVLÁDÁNÍ dveří (magnety a zámky) bez napětí ve funkci - bez požární odolnosti | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1308 | Kabelový úchyt - svazkový držák grip požární a 0,5m | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
1309 | Kabelová příchytka E90 | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
1310 | 3498 42 5 Protipožární hmoždinky | ks | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
1311 | 3498 10 7 Protipožární kotva | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
1312 | 3402 20 7 Podložka 967 | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
1313 | Požární ucpávky EI 60´ | m/2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0

## EZS, ACS a CCTV
Nástavba a stavební úpravy pavilonů
ZŠ Čerčany, Sokolská 180
ČÁST SLABOPROUD
část objektu C2
část SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ
ČÍSLO DLE SPECIFIKACE | Položka | M.j. | Poč.m.j. C2 | Materiál |  | Práce |  | CELKEM
|  |  |  | Cena/m.j. | Celkem | Cena/m.j.
2100 | STK | [6 empty] | 0
2120 | Patch Cord Cat.5e 0,5m | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2121 | Patch Cord Cat.5e 1m | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2122 | Patch Cord Cat.5e 2m | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2123 | Patch Cord Cat.5e 3m | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2124 | Patch Cord Cat.5e 5m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2200 | PbATÚ - (Pobočková telefonní ústředna) | [6 empty] | 0
2300 | DT domácí telefon | [6 empty] | 0
2350 | Vybavení dveří pro ovládání (má být součástí stvařiny či dodávky dveří v rámci slaboproudu jenom připojení kabelů) | [6 empty] | 0
2351 | Elektromechanický samozamykací zámek ABLOY EL560 součást dodávky dveří | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2352 | Protiplech pro DIN zámky na dvoukřídlé dveře | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2354 | 6m propojovací kabel pro zámky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2355 | Kabelová průchodka délka 230mm, kovová-zadlabávací | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2356 | Bezpečnostní kování klika x klika pro 9mm dělěný čtyřhran | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2357 | Dveřní zavírač pro interiérové dveře do 60kg, aluminium, včetně lomeného ramene | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2358 | KOORDINÁTOR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2359 | Otvírač | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2400 | Rozvody TV signálu | [6 empty] | 0
2500 | Rozvody jednotného času a zvonku | [6 empty] | 0
2502 | Ručičkové hodiny jednostrané nástěné a 40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2503 | Kabel C 2x1,5mm | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2504 | Zvonek na 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2505 | Kabel C 2x1,5mm | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2600 | Rozvody školního rozhlasu | [6 empty] | 0
2607 | Skříňkový reproduktor 6 W, , kovový, EVAC | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2611 | Kabel B2caS1D0 s požární odolností 90 minut - 2x1,5 - reproduktorová linka | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2612 | Kabel B2caS1D0 s požární odolností 90 minut - 3x1,5 - reproduktorová linka | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2619 | Propojovací krabice s porcelánovou svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2700 | Signalizace z imobilních WC | [6 empty] | 0
2703 | Přivolávací tlačítko | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2704 | Tahové tlačítko | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2705 | Vybavovací tlačítko | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2706 | Sirénka - s optickou signalůizací | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2707 | Kabel UTP 4x2x0,55 | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
2800 | Vybavení učeben (lokální ozvučení a dataprojektory) | [6 empty] | 0
2900 | Aktivní prvky datové sítě | [6 empty] | 0
3100 | EZS zařízení | [6 empty] | 0
3107 | Magnetický kontakt plastový, polarizovaný, 4 drát | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
3108 | Speciální PIR detektor s charakteristikou vertikální záclony určený pro vstupní systémy nebo pro dokonalou ochranu dveří, oken | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3109 | Dual PIR senzor + MW senzor, antimasking | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3112 | Krabice s 38 zařezávacími svorkami, pomocnými propojkami a tamper kontaktem | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3115 | R Kabel lankový EZS, 2x1 + 2x0,5 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3116 | E Kabel FTP 4x2x0,55 cat.5E sběrrnice EZS | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3117 | N Kabel lankový EZS, 2x1 + 2x0,5 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3118 | S Kabel FTP 4x2x0,55 | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3200 | ACS (přístupový systém) | [6 empty] | 0
3201 | Řídící jednotka IP přístupového systému pro 2 čtečky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3202 | Skříň pro IP řídící jednotku se zdrojem a akumulátorem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3203 | ČTEČKA karet nebo čipů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3300 | CCTV (průmyslová televize) | [6 empty] | 0
3301 | Venkovní FullHD 1080P IP kamera osazená varifokálním objektivem 2.8-12mm. Doplněná o extrémní noční přisvícení až na 50-60 metrů. Voděodolné provedení celokovového krytu v tmavě šedé barvě. Integrované PoE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3302 | Vnitřní FullHD 1080P IP kamera osazená varifokálním objektivem 2.8-12mm. Doplněná o mimořádně kvalitní noční přisvícení až na 30 metrů. DOME provedení v bílém krytu. s integrovaným PoE pasivním napájením. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3308 | Datový kabel cat.5e modrý | m | 245 |  | 0 |  | 0 | 0
4000 | Nosné a úložné konstrukce | [6 empty] | 0
4001 | Trubka PVC ohebná 1220 (20/14,1mm) | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
4002 | Trubka PVC ohebná 1225 (25/18,3mm) | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
4003 | Trubka PVC ohebná 1232 (32/24,3mm) | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
4004 | Trubka PVC ohebná bezhalogenová 1240HFPP (40/32,4mm)" | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
4005 | Trubka PVC ohebná bezhalogenová 1250HFPP (50/41,2mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
4011 | KP68 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
4012 | KO68 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4013 | KO100E | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4014 | KO125E | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4015 | KT250 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4016 | Žlab 100/50 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4019 | Požární ucpávky | m/2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Všeobecné podmínky k výkazu výměr a provádění stavby 1. Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr a výpisech materiálů, které jsou součástí projektové dokumentace a uvedené v cenové nabídce (rozpočtu stavby). 2. Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmí být zhotovitelem při zpracování nabídky měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek. 3. Výkaz výměr, dodávek a prací není položkový, ani úplný a vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje ucelený přehled o rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. Výkaz výměr je pouze jednou částí dokumentace. 4. Přiložený výpis prvků je informativní, případná neúplnost a nepřesnosti neovlivní celkovou cenu díla. Nabízející má povinnost upozornit na nepřesnosti výpisu prvků v rámci nabídkového řízení. 5. Předmětem díla a povinností zhotovitele je i provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. 6. Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků apod 7. Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků v kvalitě podle přiložené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. 8. Součástí nabídky jsou i náklady na dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a náklady na zaškolení obsluhy. 9. Součástí ceny díla je vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu s prováděnými pracemi). 10. Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky objednatele jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. 11. Pokud není uvedeno jinak, jsou součástí jednotkový cen i náklady na přesun hmot, úklid staveniště, výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, předepsané zkoušky a vzorky, komplexní zkoušky, zábory nebo inženýrskou činnost dodavatele. Tyto náklady 12. Lešení si zajišťuje zhotovitel a náklady na jeho zřízení a odstranění vč. event. nájmu zahrne zhotovitel do jednotkových cen. 13. Pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak, je součástí díla dodávka a provedení všech tepelných, požárních a protihlukových izolací v rámci jednotkové ceny. 14. Všechny instalované kabely budou označené pomocí štítků